
	
	Приложение № 1

к Договору управления многоквартирным домом 
№ 2 от «01» января  2014 года
                               изменения от «01» сентября 2023 г.

в связи с установкой и вводом в эксплуатацию 

 узла учета тепловой энергии

( решение суда от 25.10.2022 г.) 



Общее имущество в многоквартирном доме - имущество, предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме.
	Наименование элемента
	Описание и назначение 

элемента
	Количество,шт.
	Площадь, кв. м,

п.м.
	Техническое состояние элементов общего имущества

	Несущие конструкции здания 
	 
	 
	 
	 

	Фундаменты
	материал:
железобетонные плиты
	
	212,5
	удовл. 

	Наружные, внутренние и капитальные стены 
	материал:
крупнопанельный
	
	4788
	удовл. 

	Перегородки 
	материал: железобетонные плиты
	
	9207
	удовл. 

	 
	 
	 
	 
	 

	Крыша
	неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода

материал: рулонная по железобетонным плитам
	
	1027,5
	удовл.  

	Чердак
	пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа
	
	имеется
	 

	Инженерное оборудование
	оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения
	
	
	 

	водопровод
	центральный
	
	432
	удовл.  

	канализация 
	центральная
	
	432
	удовл.  

	горячее водоснабжение
	бойлерное
	
	432
	удовл.   

	отопление
	центральное
	
	1595,2
	удовл.  

	узел учета тепловой энергии, УУТЭ (общедомовой) 
	УУТЭ предназначен  для учета тепловой энергии, поступающий в МКД
	1
	
	удовл.

	газоснабжение
	центральное, природный газ
	
	
	удовл.   

	электроснабжение
	центральное, 220 В
	
	
	удовл.   

	электрическая нагрузка на квартиру
	максимальная нагрузка на электрические сети
	
	0,85 кВт.
	

	вентканал
	естественная вентиляция
	 
	
	удовл.   

	лифт
	есть
	 3
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Крыльцо
	обустроенная площадка перед входом в здание, обеспечивающая удобство входа и переход от уровня входа к уровню земли
	3
	 
	удовл. 

	Подъезд
	часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой
	3 
	 
	удовл. 

	тамбур
	помещение, предназначенное для защиты здания от прямого проникновения
	3
	 
	 удовл.

	лестничная клетка
	часть подъезда, предназначенная для смены направления лестничных маршей или для оборудования входов в помещения
	 27
	 
	удовл. 

	лестница
	наклонная поверхность, снабженная ступеньками определенного заложения
	 57
	
	 удовл.

	Коридор 
	помещение, связывающее между собой несколько помещений 
	 -
	 
	 

	Электрощитовая 
	Помещение, предназначенное для размещения электрооборудования
	1 
	 
	удовл. 

	Мусоросборник 
	помещение, предназначенное для очистки мусоропровода
	имеется 
	не действует  
	 

	Вход в подвал
	обустроенная площадка перед входом в подвал здания, обеспечивающая удобство входа и переход от  уровня подвала к уровню земли
	 3
	
	удовл.

	Техподполье (подвал)
	технический этаж, предназначенный для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций
	1
	  
	удовл. 

	теплоузел (бойлерная)
	помещение, предназначенное для размещения регулирующего и запорного оборудования теплоснабжения
	3 
	 
	удовл. 

	водомерный узел

 
	помещение, предназначенное для размещения регулирующего и запорного оборудования холодного водоснабжения и канализации
	 1
	 
	удовл. 

	Земельный участок
	земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства
земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве:

общей долевой собственности
	
	6339,1
	 

	малые архитектурные формы

(детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) 
	
	1 
	 
	

	ограждение
	размер, материал:
	 
	 
	 


Подписи сторон
PAGE  
Управляющая организация________________                       Собственник________________
10

